## Biên bản
TỔNG KHO SƠN VIỆT — Biểu mẫu nghiệm thu sơn
BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM ĐỘ BÁM DÍNH MÀNG SƠN
Tham chiếu: ISO 2409, ASTM D3359, ISO 4624, ASTM D4541. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.
Dự án / Công trình: |  |  | Số biên bản:
Hạng mục / Kết cấu: |  |  | Ngày kiểm tra:
Nhà thầu thi công: |  |  | Hệ sơn / Lô sơn:
Tư vấn giám sát: |  |  | Tiêu chuẩn / Spec:
1. Thử cắt ô — Cross-cut (ISO 2409 / ASTM D3359)
Vị trí | Tổng DFT (µm) | Khoảng cách dao (mm) | Băng dính sử dụng | Phân loại (0–5 / 5B–0B) | Yêu cầu | Đạt?
2. Thử kéo đứt — Pull-off (ISO 4624 / ASTM D4541)
Vị trí | Thiết bị / dolly (mm) | Keo dán & thời gian đóng rắn | Lực kéo (MPa) | Dạng phá hủy (A, A/B, B, B/C… / Y, Z) | Yêu cầu (MPa) | Đạt?
Ký hiệu dạng phá hủy theo ISO 4624: A = nền; A/B = giữa nền và lớp 1; B, C… = bên trong lớp; Y = keo; Z = keo/dolly. Phép thử phá hủy — phải sơn sửa vị trí thử theo quy trình đã duyệt.
☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo |  |  | ☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại
Ghi chú / Hành động khắc phục:
Nhà thầu thi công |  | Tư vấn giám sát / QC |  | Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he