BIÊN BẢN ĐO CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ DFT

Tham chiếu: ISO 19840, SSPC-PA 2, ISO 2808. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

| Dự án / Công trình: |  | Số biên bản: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạng mục / Kết cấu: |  | Ngày kiểm tra: |  |
| Nhà thầu thi công: |  | Hệ sơn / Lô sơn: |  |
| Tư vấn giám sát: |  | Tiêu chuẩn / Spec: |  |

Bảng đo chiều dày màng sơn khô (ISO 19840 / SSPC-PA 2)

| Khu vực kiểm tra | Lớp sơn | DFT danh định NDFT (µm) | Đ1 | Đ2 | Đ3 | Đ4 | Đ5 | Đ6 | Đ7 | Đ8 | Đ9 | Đ10 | Trung bình | Min | Max | Đạt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ISO 19840 (quy tắc 80/20 thường dùng): trung bình ≥ NDFT; không quá 20% số điểm đo dưới NDFT và không điểm nào dưới 80% NDFT; giới hạn trên theo TDS. SSPC-PA 2 dùng spot measurement và các mức hạn chế riêng — áp dụng theo spec dự án.

Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he

| ☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo | ☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại |
| --- | --- |

Ghi chú / Hành động khắc phục:

| Nhà thầu thi công | Tư vấn giám sát / QC | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |