BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO HẠNG MỤC SƠN

Tham chiếu: ISO 12944-7, ISO 12944-8, ISO 4628. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

| Dự án / Công trình: |  | Số biên bản: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạng mục / Kết cấu: |  | Ngày kiểm tra: |  |
| Nhà thầu thi công: |  | Hệ sơn / Lô sơn: |  |
| Tư vấn giám sát: |  | Tiêu chuẩn / Spec: |  |

1. Hồ sơ chất lượng đi kèm

| Tài liệu | Có | Số hiệu / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| TDS từng sản phẩm trong hệ sơn |  |  |
| MSDS / SDS |  |  |
| CQ / COA lô sơn xuất xưởng |  |  |
| Biên bản điều kiện môi trường |  |  |
| Biên bản chuẩn bị bề mặt |  |  |
| Biên bản đo DFT từng lớp |  |  |
| Biên bản thử bám dính (nếu spec yêu cầu) |  |  |
| Chứng nhận đăng kiểm / bên thứ ba (nếu sản phẩm có) |  |  |

2. Kiểm tra ngoại quan màng sơn

| Khuyết tật | Không có | Có — vị trí / mức độ |
| --- | --- | --- |
| Bọt khí, lỗ kim (pinhole) |  |  |
| Chảy xệ (sagging) |  |  |
| Da cam, mắt cá (fish-eye) |  |  |
| Nứt, bong tróc |  |  |
| Sót sơn, lộ lớp dưới, mép/cạnh/mối hàn thiếu sơn |  |  |
| Sai màu / độ bóng so với mẫu duyệt |  |  |
| Bụi, tạp chất bám trên màng |  |  |

Hướng dẫn chi tiết: https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu · Cần TDS/MSDS/CQ lô sơn: https://tongkhosonviet.vn/lien-he

| ☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo | ☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại |
| --- | --- |

Ghi chú / Hành động khắc phục:

| Nhà thầu thi công | Tư vấn giám sát / QC | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |